## Anleitung
Zum Öffnen der Anleitung doppelt auf das Bild klicken.

## Bewertung_00
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Lastverschiebung
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | LV - Bivalente Verdichter (Netz)
|  |  | Gesamtbewertung |  | 3.5 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 2.875 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 1 | 2 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 3 | Ergebnis 2.875: 9; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n
Komplexität | 3 | 3 | 4 | Ergebnis 2.875: 12; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
[11 empty] | n | Keine Beeinträchtigungen
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 3 | 3: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
0
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 4 |  | 4.1429 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 2 | 3 | 4.1429: 6; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 5 | 4.1429: 15; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 4 | 3 | 4.1429: 12; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 3.0833 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 2 | 8 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 0 | 0 | 3.0833: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 4 | 3.0833: 20; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 3 | 3 | 3.0833: 9; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 3.0833: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 3.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 3 | 9 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | LV - Bivalente Verdichter (Netz) Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 3,5
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 3.625: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 4 | 3.625: 20; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 2.875 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 3 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4.1429 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 3.0833 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 5 | 5: 20; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 3.625 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 5 | 5: 15; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 5 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 3.375 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 3.375 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 4 | 12 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 3 | 3.375: 15; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden

## Wichtung
| Eigene Betrachtung |  |  | Mehrsparten-Betreiber |  |  | Gasnetz-Betreiber |  |  | Stromnetz-Betreiber |  |  | Volkswirtschaftliche Betrachtung |  |  | SE-Betreiber |  |  | Wissenschaftler |  |  | Regelsetzer / Gesetzgeber
| Eigene Betrachtung | Eigene Betrachtung | Eigene Betrachtung | Mehrsparten-Betreiber | Mehrsparten-Betreiber | Mehrsparten-Betreiber | Gasnetz-Betreiber | Gasnetz-Betreiber | Gasnetz-Betreiber | Stromnetz-Betreiber | Stromnetz-Betreiber | Stromnetz-Betreiber | Volkswirtschaftliche Betrachtung | Volkswirtschaftliche Betrachtung | Volkswirtschaftliche Betrachtung | SE-Betreiber | SE-Betreiber | SE-Betreiber | Wissenschaftler | Wissenschaftler | Wissenschaftler | Regelsetzer / Gesetzgeber | Regelsetzer / Gesetzgeber | Regelsetzer / Gesetzgeber
Bewertungskriterium | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb | Lastverschiebung | Energiespeicherung | Netzbetrieb
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
Potenzial | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Aufwand | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Komplexität | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Druckhaltung | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
Menge/Kapazität | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2
Versorgungszuverlässigkeit | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3
Systemdienstleistung | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
Potenzial | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufwand | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexität | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Wirtschaftliche Bewertung | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
(Grob-)Kosten Investition | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(Grob-)Kosten Betrieb | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mögliche Erlöse | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4. Ökologische Bewertung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Treibhausgasemissionen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Energieverwendung | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
Auswirkungen auf Image | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Anmerkung: Für eine eigene Wichtung gewichten Sie die Bewertungsgruppen (Punkte 1.a bis 6.) auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 5 (hoch). Anschließend gewichten Sie die Bewertungskriterien Unterpunkte in deren Bedeutung auf der selben Skala von 1 (niedrig) bis 5 (hoch).
Note on J29: JH: GNB muss konditionieren! Biogas und ggf. Methan

## Ergebnis_Vergleich
Lastverschiebung
Energiespeicherung
Netzbetrieb

## Hintergrund
SE-Typen | Betrachter | Beschreibung | SE
Lastverschiebung | Mehrsparten-Betreiber | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben. | LV - Bivalente Verdichter (Netz)
Energiespeicherung | Gasnetz-Betreiber | Er schaut wie das SE auf das Gasnetz wirkt. Er betreibt SE Lastverschiebung und SE Netzbetrieb. | LV - Bivalente Verdichter (Speicher)
Netzbetrieb | Stromnetz-Betreiber | Er schaut wie das SE auf sein Stromnetz wirkt. Er betreibt keine SE, schaut nur, ob es für ihn teurer wird. | LV - Bivalente Vorwärmung (Netz)
| Volkswirtschaftliche Betrachtung | Er schaut systemübergreifend, wie sich die Kosten durch den Einsatz von SE gegenüber dem aktuellen Stand ändern. | LV - Bivalente Vorwärmung (Speicher)
| SE-Betreiber | Er betreibt das SE, aber kein Netz. | LV - Erdgastankstellen
| Wissenschaftler | Ihn interessiert der technische Aspekt der SE (Machbarkeit, Zeithorizont, Forschungsbedarf) | LV - Mikro-KWK
| Regelsetzer / Gesetzgeber | Er hat seinen Fokus auf regulatorischen Aspekten. | ES - Biogaseinspeisung (konditioniert)
| Eigene Betrachtung | Raum für eigene Sichtweise. Bitte anpassen im Arbeitsblatt "Wichtung". | ES - Biogaseinspeisung (teilaufbereitet)
ES - Biogaseinspeisung (unkonditioniert)
ES - P2G - CH4 in Transportnetz
ES - P2G - CH4 in Verteilnetz
ES - P2G - H2 in Transportnetz
ES - P2G - H2 in Verteilnetz
NB - Bidirektionale GDR(M)A
NB - Bidirektionale Einspeisung
NB - Einsatz von Speichern/BHKW zur Optimierung der Einspeisung
NB - Gasexpansionsturbine GET
NB - Kopplung von Teilnetzen
NB - Nutzung des Netzpuffers (statt Rückspeisung)
NB - Odorierung
NB - Rückspeisung am hydraulisch günstigsten Netzpunkt
NB - Rückspeisung durch Druckabsenkung im vorgelagerten Netz
NB - Smarte Brennwertanpassung
NB - Smarte Brennwertverfolgung
LV - Eigen
ES - Eigen
NB - Eigen

## 01_Biv-Vorwärm
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Lastverschiebung
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | LV - Bivalente Vorwärmung (Netz)
|  |  | Gesamtbewertung |  | 3.6 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 4.125 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 3 | 6 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 4 | Ergebnis 4.125: 12; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n
Komplexität | 3 | 3 | 5 | Ergebnis 4.125: 15; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
n
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 0 | 3: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
0
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 4 |  | 3.7857 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 2 | 3 | 3.7857: 6; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 4 | 3.7857: 12; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 4 | 5 | 3.7857: 20; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 3.3333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 4 | 16 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 3 | 5 | 3.3333: 15; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 2 | 3.3333: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 3 | 3 | 3.3333: 9; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 3.3333: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 2.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 2 | 6 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | LV - Bivalente Vorwärmung (Netz) Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 3,6
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 2.625: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 3 | 2.625: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4.125 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 3 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 3.7857 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 3.3333 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 5 | 5: 20; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 2.625 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 5 | 5: 15; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 5 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 2.75 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 2.75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 4 | 12 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 2 | 2.75: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden

## 02_P2G_TN
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Energiespeicherung
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | ES - P2G - H2 in Transportnetz
|  |  | Gesamtbewertung |  | 2.7 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 4 | 8 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 2 | Ergebnis 2.5: 6; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n | technische Verschlechterung
Komplexität | 3 | 3 | 2 | Ergebnis 2.5: 6; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
n
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 2 | 3: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
2
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 4 |  | 2.8571 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 2 | 4 | 2.8571: 8; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 1 | 2.8571: 3; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 4 | 1 | 2.8571: 4; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 2.4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 2 | 8 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 3 | 3 | 2.4: 9; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 2 | 2.4: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 3 | 3 | 2.4: 9; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 2.4: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 3.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 3 | 9 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | ES - P2G - H2 in Transportnetz Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 2,7
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 3.625: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 4 | 3.625: 20; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 2.5 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 3 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 2.4167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 2.8571 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 2.4 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 2 | 2.4167: 8; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 3.625 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 2 | 2.4167: 6; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 2.4167 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 3.125 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 3.125 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 5 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 2 | 3.125: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden

## 03_P2G_VN
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Energiespeicherung
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | ES - P2G - H2 in Verteilnetz
|  |  | Gesamtbewertung |  | 2.6 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 2 | 4 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 2 | Ergebnis 2: 6; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n | technische Verschlechterung
Komplexität | 3 | 3 | 2 | Ergebnis 2: 6; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
n
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 2 | 3: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 3 | 3: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
2
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 4 |  | 2.8571 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 2 | 4 | 2.8571: 8; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 1 | 2.8571: 3; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 4 | 1 | 2.8571: 4; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 2.4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 2 | 8 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 3 | 3 | 2.4: 9; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 2 | 2.4: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 3 | 3 | 2.4: 9; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 2.4: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 3.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 3 | 9 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | ES - P2G - H2 in Verteilnetz Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 2,6
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 3.625: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 4 | 3.625: 20; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 2 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 3 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 2.4167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 2.8571 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 3 | 15 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 2.4 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 2 | 2.4167: 8; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 3.625 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 2 | 2.4167: 6; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 2.4167 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 3.125 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 3.125 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 5 | 15 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 2 | 3.125: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden

## 04_KopplungTN
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Netzbetrieb
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | NB - Kopplung von Teilnetzen
|  |  | Gesamtbewertung |  | 3.6 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 3.25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 4 | 8 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 1 | Ergebnis 3.25: 3; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n
Komplexität | 3 | 3 | 5 | Ergebnis 3.25: 15; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
n
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 4.3333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 4 | 20 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 0 | 4.3333: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 4 | 4.3333: 20; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 5 | 4.3333: 25; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
0
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 0 | 0 | 0 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 2.1667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 1 | 4 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 3 | 4 | 2.1667: 12; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 2 | 2.1667: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 0 | 0 | 2.1667: 0; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 2.1667: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 3.375 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 4 | 12 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | NB - Kopplung von Teilnetzen Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 3,6
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 3.375: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 3 | 3.375: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 3.25 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 4.3333 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 0 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 2.1667 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 5 | 5: 20; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 3.375 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 5 | 5: 15; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 5 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 3.625 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 3.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 3 | 9 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 4 | 3.625: 20; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden

## 05_Netzpuffer
|  |  | Betrachter | Auswahl | Mehrsparten-Betreiber
|  |  | Erläuterung (Betrachter) |  | Er schaut, wie das SE auf seine Netze wirkt. Er kann alle SE betreiben.
|  |  | Aufgabe des smarten Elements | Auswahl | Netzbetrieb
|  |  | Bezeichung Smartes Element | Auswahl | NB - Nutzung des Netzpuffers (statt Rückspeisung)
|  |  | Gesamtbewertung |  | 3.2 | [5 empty] | Auswirkungen auf die Kernaufgaben des Gasnetzes
Bewertungskriterium | Wichtung | Wichtung berechnet | Punkte | Ergebnis | Erläuterungen zur Punktevergabe
1.a. Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 4 | 4 |  | 2.75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n
Potenzial | 2 | 2 | 2 | 4 | nicht bewertet | Gering |  | Mittel |  | Sehr hoch
Aufwand | 3 | 3 | 3 | Ergebnis 2.75: 9; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering | n | technische Verschlechterung
Komplexität | 3 | 3 | 3 | Ergebnis 2.75: 9; Erläuterungen zur Punktevergabe 1: Sehr hoch; Erläuterungen zur Punktevergabe 3: Mittel; Erläuterungen zur Punktevergabe 5: Gering
n
1.b. Technische Machbarkeit - Gasnetz | 5 | 5 |  | 2.3333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Druckhaltung | 5 | 5 | 2 | 10 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser
Gasbeschaffenheit | 0 | 0 | 0 | 2.3333: 0; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Menge/Kapazität | 5 | 5 | 2 | 2.3333: 10; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
Versorgungszuverlässigkeit | 5 | 5 | 3 | 2.3333: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser
2
2. Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Systemdienstleistung | 5 | 0 | 0 | 0 | nicht bewertet | Hoher Zusätzlicher Bedarf |  | Neutral |  | Hohe Bereitstellung
Potenzial | 2 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
Aufwand | 3 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Komplexität | 4 | 0 | 0 | 0: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
3. Wirtschaftliche Bewertung | 5 | 5 |  | 3.1667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
(Grob-)Kosten Investition | 4 | 4 | 4 | 16 | nicht bewertet | Sehr hoch |  | Mittel |  | Gering
(Grob-)Kosten Betrieb | 3 | 3 | 4 | 3.1667: 12; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
Veränderungen der Kosten gegenüber aktuellem Stand | 5 | 5 | 2 | 3.1667: 10; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
Mögliche Erlöse | 3 | 0 | 0 | 3.1667: 0; 1: Gering; 3: Mittel; 5: Sehr hoch
(Speicherkosten [Cent/kWh]) | 0 | 0 | 0 | 3.1667: 0; 1: Sehr hoch; 3: Mittel; 5: Gering
4. Ökologische Bewertung | 1 | 1 |  | 3.375 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Treibhausgasemissionen | 3 | 3 | 4 | 12 | nicht bewertet | Mehr Emissionen |  | Neutral |  | Weniger Emissionen |  | NB - Nutzung des Netzpuffers (statt Rückspeisung) Betrachter = Mehrsparten-Betreiber Gesamtbewertung = 3,2
Einsatzstoffe | 0 | 0 | 0 | 3.375: 0; 1: Mehr Einsatzstoffe; 3: Neutral; 5: Weniger Einsatzstoffe |  |  | Ergebnis | Wichtung
Energieverwendung | 5 | 5 | 3 | 3.375: 15; 1: Viel schlechter; 3: Neutral; 5: Viel besser |  | Potenzial und Aufwand - Gasnetz | 2.75 | 4
[12 empty] | Technische Machbarkeit - Gasnetz | 2.3333 | 5
5. Bewertung bzgl. Regelwerke | 3 | 3 |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Potenzial und Aufwand - Stromnetz | 0 | 4
Vereinbarkeit mit aktuellen Gesetzen (z.B. ARegV, Eichrecht …) | 5 | 5 | 5 | 25 | nicht bewertet | Hoher Anpassungsbedarf |  | Mittel |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Wirtschaftliche Bewertung | 3.1667 | 5
Vereinbarkeit mit geltenden Normen | 4 | 4 | 5 | 5: 20; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Ökologische Bewertung | 3.375 | 1
Vereinbarkeit mit DVGW-Regelwerk | 3 | 3 | 5 | 5: 15; 1: Hoher Anpassungsbedarf; 3: Mittel; 5: Kein Anpassungsbedarf |  | Bewertung bzgl. Regelwerke | 5 | 3
[12 empty] | Bewertung bzgl. Kunden | 3.625 | 2
6. Bewertung bzgl. Kunden (Energiekunde Gas) | 2 | 2 |  | 3.625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Auswirkungen auf Image | 3 | 3 | 3 | 9 | nicht bewertet | Viel schlechter |  | Neutral |  | Viel besser |  | KO-Kriterium
Veränderung der Kosten für den Kunden (z.B. EEG- und KWK-Umlage) | 5 | 5 | 4 | 3.625: 20; 1: Teurer; 3: Neutral; 5: Günstiger
KO-Kriterien (siehe Erläuterung)
Hinweis: Die gesperrten Zellen können unter Überprüfen --> Blattschutz aufheben freigegeben werden